**<Begin van de aanbesteding sjabloon>**

**Inhoudsopgave**

[1. Introductie en doelen 2](#_Toc193470959)

[A. Introductie 2](#_Toc193470960)

[B. Doel van deze aanbesteding 2](#_Toc193470961)

[C. Over de gevraagde oplossing en definities 3](#_Toc193470962)

[D. Disclaimer 4](#_Toc193470963)

[2. Tijdschema en vorm van de reactie 5](#_Toc193470964)

[A. Intentie om te reageren 5](#_Toc193470965)

[B. Vragen van bieders 5](#_Toc193470966)

[C. Indiening van voorstellen 5](#_Toc193470967)

[D. Formaat van het voorstel 5](#_Toc193470968)

[E. Contacten en procedures 5](#_Toc193470969)

[F. Geprojecteerd tijdschema 6](#_Toc193470970)

[3. Evaluatiecriteria 6](#_Toc193470971)

[4. Antwoord van de leverancier 7](#_Toc193470972)

[A. Management samenvatting 7](#_Toc193470973)

[B. Gedetailleerde reactie 7](#_Toc193470974)

[C. Leveranciersoverzicht en financieel overzicht 8](#_Toc193470975)

[D. Produktoverzicht 8](#_Toc193470976)

[E. Kosten 9](#_Toc193470977)

[F. Klantenlijst 10](#_Toc193470978)

[G. Bezoeken ter plaatse 10](#_Toc193470979)

[5. Technische specificaties 11](#_Toc193470980)

[B. Technische specificaties van de controllers 11](#_Toc193470981)

[C. Technische specificaties van het Outdoor Lighting Network 14](#_Toc193470982)

[D. Technische specificaties van de Centrale Beheersoftware CMS 15](#_Toc193470983)

1. Introductie en doelen

### Introductie

Ons netwerk van openbare verlichting is een strategisch systeem in de stad, maar het aantal lichtpunten en hun geografische spreiding maken ze kostbaar in gebruik: bijvoorbeeld tijd om storingen te identificeren en op te lossen, mankracht voor onderhoudswerkzaamheden ter plaatse, (vrachtwagen)ritten, energieverbruik en stijgende elektriciteitskosten. Ons netwerk van openbare verlichting draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen door de productie van elektriciteit die nodig is om het systeem van stroom te voorzien en door het uitvoeren van ritten voor onderhoud en storingen.

Over ons netwerk voor buitenverlichting:

|  |  |
| --- | --- |
| Aantal en technologie van lichtpunten* Totaal
* LED
* HPS/SON
* Halogeen
* Kwik
* Anders
 | * XX XXX in totaal
* XX XXX LED
* XX XXX HPS
* XX XXX Metaalhalogenide
* XX XXX Mercurius
* XX XXX Anders
 |
| Aantal en technologie van voorschakelapparatuur * DALI
* D4i
* 1-10 V
* Anders
 | * XX XXX DALI
* XX XXX D4i
* XX XXX 1 – 10 V
* XX XXX Anders
 |
| Aantal en technologie van connectoren om lichtpuntcontrollers/OLC’s aan te sluiten:* ANSI C136-aansluiting
* Zhaga-aansluiting
* Geen connector
 | * XX XXX ANSI C136
* XX XXX Zhaga
* XX XXX Geen connector
 |
| Gemiddeld aantal branduren per jaar | 4100 uur |
| Aantal kWh per jaar | X XXX XXX KWh |
| Gemiddelde prijs per kWh | 0,XX cent per kWh |
| Jaarlijkse elektriciteitsbetalingen | X XXX XXX euro |
| Gemiddelde verhouding van kg CO2 per kWh | 0.XXX kg CO2 per kWh |
| Jaarlijkse uitstoot van CO2 | XX XXX ton CO2 |

###  Doel van deze aanbesteding

<Beschrijf *hier het doel van de aanbesteding en uw verlichtingstrategie>*

We streven ernaar een oplossing met meerdere leveranciers in te zetten om de lichtefficiëntie te verbeteren en de onderhoudsinspanningen te verminderen, terwijl we de kwaliteit van de verlichting in de stad verbeteren en de energie-uitgaven voor ons openbare verlichtingsnetwerk verminderen. Het wordt nu aantrekkelijk om oplossingen te implementeren om storingen op armatuurniveau te identificeren, de armaturen op afstand te bedienen en gegevens over hun werking te verzamelen, het verbruik te meten, te analyseren en te verminderen, de energie-uitgaven te verminderen, de onderhoudskosten te verlagen, in elke situatie controle te hebben, het energieverbruik onder controle te krijgen en bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Het is belangrijk dat een dergelijke oplossing ons in staat stelt om vandaag en morgen zelfstandig elke leverancier van lichtpunten (armaturen), lampcontrollers (OLC’s), kastcontrollers en centrale beheersoftware te selecteren.

*<Als andere vereisten van belang zijn in de businesscase voor uw stad, moeten deze hier worden beschreven>*

Het doel van deze aanbesteding is het verzamelen van informatie over mogelijke oplossingen voor de vereisten die in dit document worden gespecificeerd (zie Hoofdstuk 5 – Technische specificaties). Leveranciers dienen voorstellen ("Voorstellen") in te dienen in overeenstemming met de gespecificeerde instructies, met inbegrip van een gedetailleerde kostenspecificatie.

### Over de gevraagde oplossing en definities

In deze aanbesteding worden de kenmerken en specificaties beschreven over individuele lichtpuntregeling (TALQ-lichtprofiel), kastbesturing (TALQ-kastbesturingsprofiel) en verlichtingsassetmanagement (TALQ-verlichtingsassetmanagementprofiel).

Het is bedoeld om een open oplossing te selecteren die ons niet dwingt om hardware van één en slechts één fabrikant aan te schaffen. De oplossing die we zoeken is gebaseerd op de volgende componenten en principes:

* **Aanbesteding:** In dit document gebruiken we alleen het woord aanbesteding, maar het moet worden gezien als uitwisselbaar met 'Request For Proposal' (RFP).
* **Controller**: Fysiek apparaat dat besturings- en uitleesfuncties implementeert die worden toegepast op een lamp/armatuur/kast. Het kan lamp- en elektrische problemen identificeren, elektrische parameters meten en het lichtniveau regelen op basis van besturingsprogramma's en/of handmatige override. Het wordt ook wel lichtpuntcontroller of outdoor licht controller (OLC) of kastcontroller genoemd.
* **Outdoor Lighting Network (OLN):** lichtpuntcontrollers en/of kastcontrollers, centrale beheersoftware en netwerkcomponenten die gezamenlijk communicatie met de centrale beheersoftware mogelijk maken.
* **TALQ Gateway:** Een applicatie die vanuit het CMS toegang biedt tot OLN-apparaten met behulp van het TALQ Smart City Protocol.
* **Central Management Software (CMS):** een systeem dat via de netwerkcomponenten communiceert met controllers om configuratie, monitoring, controle en beheer van alle controllers op afstand mogelijk te maken.
* **TALQ-certificering / TALQ-gecertificeerd**: voor de aanschaf van een open oplossing worden zowel het Outdoor Lighting Netwerk als de Centrale Beheersoftware gevraagd TALQ-gecertificeerd te zijn op *<de in deze aanbesteding gevraagde profielen hier invullen/verwijderen >* het verlichtingsprofiel, het kastbesturingsprofiel en/of het assetmanagementprofiel, voor een specifieke TALQ-versie zoals beschreven in hoofdstuk 5 hieronder. 'TALQ-gecertificeerd' betekent dat het product niet alleen is ontworpen volgens de TALQ-specificatie, maar ook is geverifieerd met behulp van de officiële TALQ-certificeringstool en dat het resultaat van dergelijke tests is ingediend bij de TALQ-certificeringswerkgroep, die de ingediende certificering heeft goedgekeurd. TALQ-gecertificeerde producten worden alleen op de website van TALQ gepubliceerd (https://www.talq-consortium.org/certified-products.html).
* **Gedeclareerde kenmerken/mogelijkheden:** De kenmerken en mogelijkheden van TALQ (functies, attributen en diensten) die door de leverancier zijn gedeclareerd als ondersteund door een CMS of een OLN. Gedeclareerde kenmerken/mogelijkheden zijn getest door de TALQ Certification Tool als onderdeel van het TALQ-certificeringsproces.
* **Functionele testcases:** Het TALQ Consortium heeft een reeks functionele testcases gedefinieerd, geschreven in gemakkelijk te begrijpen bedrijfsrelevante taal, waardoor klanten de functies van elk gecertificeerd product beter kunnen begrijpen.

Het hoofdstuk *5. Technische specificaties* verwijst naar die functionele tests met hun TALQ-identificaties, bijvoorbeeld: "5.B.7 Meet en log elektrische waarden volgens de TALQ-monitoring functionele testcases genaamd MTG-1 en MTG-6". De volledige lijst met functionele testcases is te vinden op de website van TALQ (<https://talq-consortium.org>).

*<Als een Controller, OLN of CMS bedoeld is om aanvullende assets of functies te ondersteunen die een definitie vereisen, kunnen deze hier worden opgenomen>*

### Disclaimer

Deze aanbesteding verplicht onze organisatie, haar werknemers, agenten of onderaannemers niet tot een specifieke actie. De uitgifte van de aanbesteding verplicht onze organisatie, haar werknemers, agenten of onderaannemers niet om een Voorstel geheel of gedeeltelijk te accepteren, ongeacht of het al dan niet het laagste bod bevat, noch verplicht het onze organisatie, haar werknemers, agenten of onderaannemers om een verklaring te geven voor acceptatie of afwijzing van een Voorstel.

De kosten voor het opstellen en indienen van het Voorstel, en alle verdere kosten die voorafgaand aan de gunning van een Contract zijn gemaakt, zijn volledig voor rekening van de Leverancier. De Leverancier kan in dit verband geen beroep doen op onze organisatie.

Onze organisatie geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid van de informatie in dit document of waarnaar wordt verwezen. De leverancier vertrouwt volledig op zijn eigen vakbekwaamheid bij het evalueren en verifiëren van de informatie die in dit document is opgenomen of waarnaar wordt verwezen. De leverancier moet elke gelegenheid aangrijpen om de informatie in dit document of waarnaar wordt verwezen te inspecteren en onafhankelijk te verifiëren, met inachtneming van de overeengekomen bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid. Onze organisatie behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen en verbindt zich ertoe een dergelijke wijziging aan de leveranciers mee te delen.

Noch dit document, noch de begeleidende informatie is bedoeld om een contract te vormen tussen de ontvanger en onze organisatie. Het starten van onderhandelingen naar aanleiding van deze aanbesteding betekent geen verplichting van onze organisatie om een contract met de leverancier aan te gaan.

1. Tijdschema en vorm van de reactie

### Intentie om te reageren

Leveranciers die van plan zijn een voorstel in te dienen, moeten hun voornemen om dit te doen bevestigen voor *<vul hier een datum in>*.

De bevestiging dient per e-mail te worden verstuurd naar *<vul hier de contactpersoon van de organisatie in en een e-mailadres>*. In deze communicatie moet de leverancier de persoon binnen zijn organisatie specificeren die de coördinator van het voorstel zal zijn en het enige aanspreekpunt voor eventuele toelichtingsactiviteiten die nodig kunnen zijn. Indien een leverancier weigert een reactie in te dienen, dienen deze documenten onmiddellijk te worden teruggestuurd naar de hieronder vermelde contactpersoon. Gelieve de geretourneerde documenten duidelijk te markeren als 'Geen Bod'.

### Vragen van bieders

Vragen over de aanbesteding kunnen worden ingediend tot *<vul hier een datum in>* bij *<vul hier locatie / e-mail in>*. Alle vragen van leveranciers en bijbehorende antwoorden worden al dan niet gedeeld met alle andere inschrijvers die bij het project betrokken zijn. Antwoorden zullen worden verstrekt [zodra er vragen worden ontvangen OF op <vul hier een datum in>]

### Indiening van voorstellen

Alle Voorstellen dienen te zijn ontvangen door *<vul hier de contactpersoon van de organisatie in en een e-mailadres>* op *<vul hier een datum/tijd in>*. Late voorstellen worden niet geopend of in overweging genomen.

### Formaat van het voorstel

Het voorstel wordt in elektronisch formaat ingediend en per e-mail verzonden naar: *<vul hier de contactpersoon van de organisatie en een e-mailadres in>*. Papieren versies worden niet geaccepteerd.

### Contacten en procedures

Alle verzoeken voor verduidelijking moeten per e-mail worden gericht aan *<vul hier de contactpersoon van de organisatie en een e-mailadres in*>.

Als een vraag van een leverancier een aspect van het project belicht dat nog niet eerder in overweging is genomen, behouden wij ons het recht voor om deze informatie door te geven aan alle andere leveranciers die bij het project betrokken zijn.

In geen geval mag een leverancier contact opnemen met of rechtstreeks communiceren met ander personeel van de organisatie dat bij deze aanbesteding betrokken is.

In de *<tijdsbestek invoegen>* onmiddellijk na indiening, is de organisatie van plan de voorstellen te evalueren en kan zij contact opnemen met leveranciers om elementen van het voorstel te verduidelijken. Verwacht wordt dat leveranciers de gelegenheid zullen krijgen om voorstellen te presenteren en te bespreken. Totdat dergelijke presentaties zijn georganiseerd, worden leveranciers verzocht geen contact op te nemen met de organisatie, aangezien dergelijke onderbrekingen het evaluatieproces alleen maar verlengen.

### Geprojecteerd tijdschema

Het algemene tijdschema in verband met deze aanbesteding voor de selectie van producten/leveranciers wordt in de onderstaande tabel beschreven. Leveranciers dienen er rekening mee te houden dat er factoren zijn die dit schema kunnen wijzigen en leveranciers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Datum*** | ***Actie*** |
| *<vul hier de datum in>* | RFI / Pre-tender feedback van leveranciers (optioneel) |
| *<vul hier de datum in>* | Aanbesteding uitgeschreven aan leveranciers |
| *<vul hier de datum in>* | Voorlichtingsbijeenkomst (optioneel) |
| *<vul hier de datum in>* | Mogelijkheid voor leveranciers tot stellen van vragen |
| *<vul hier de datum in>* | Antwoorden op vragen van leveranciers |
| *<vul hier de datum in>* | Voorstellen op aanbesteding moeten zijn ontvangen |
| *<vul hier de datum in>* | Voorstellen op aanbesteding zijn geëvalueerd.Geselecteerde leveranciers worden geïnformeerd inzake demonstratiedata. |
| *<vul hier de datum in>* | Presentatie en demonstratie van geselecteerde leveranciers |
| *<vul hier de datum in>* | Besluit over voorkeursleverancier(s) |
| *<vul hier de datum in>* | Duur van het contract (optioneel) |

1. Evaluatiecriteria

Het Voorstel bevat ten minste een reactie op elk onderdeel van afdeling 5 – Technische specificaties van dit aanbestedingsdocument.

De antwoorden moeten overeenkomen met de sectie- en vraagnummers zoals deze in dit document worden weergegeven.

De antwoorden moeten verklaringen van acceptatie (of niet-acceptatie), conformiteit (of non-conformiteit) of anderszins zijn. Neutrale opmerkingen zoals "genoteerd" worden niet aanvaard als een conform antwoord en zullen een negatieve invloed hebben op de beoordeling van het voorstel. Indien een stelling/vraag in de offerte niet van toepassing is, dient dit in het Voorstel te worden aangegeven met een passende toelichting.

Het voorstel wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

* Openheid en flexibiliteit van de oplossing
* Cyberbeveiliging van de voorgestelde oplossing
* Schaalbaarheid
* Functionele toepasselijkheid
* Track record van de oplossing en de leverancier (referenties)
* Robuustheid en prestaties van het product op basis van wettelijke vereisten en regulering.
* Kwaliteit van het voorstel
* Volwassenheid van de oplossing
* Ondersteunings organisatie, middelen en vaardigheidsniveaus
* Prijs
* Supply chain van oplossing in verband met componenten
* Optioneel financieel voorstel (EMC / EPC, energiebeheercontract, energieprestatiecontract)
* *<Flexibiliteit om bredere functies / Internet of Things / en andere Smart City-toepassingen (indien relevant) te ondersteunen>*

*<Doorgaans zullen steden een weging toekennen aan elk van deze factoren op basis van lokale vereisten>*

1. Antwoord van de leverancier

### Management samenvatting

De leverancier is verplicht om de belangrijkste aspecten van zijn Voorstel samen te vatten in een managementsamenvatting.

### Gedetailleerde reactie

De leverancier moet een gedetailleerd antwoord geven op alle elementen van deel 5 van de aanbesteding in hetzelfde tabelformaat. De leverancier moet ook:

1. Aangeven sinds wanneer haar onderneming bestaat.
2. Een uitgebreid overzicht verschaffen van de middelen die het zou aanwenden voor de duur van het project, inclusief het ervaringsniveau en de kwalificaties van het personeel en details van soortgelijke projecten die de personen hebben voltooid.
3. De rapportagestructuur voor het projectteam toelichten en de escalatiepaden die beschikbaar zijn binnen en boven het projectteam.
4. De doorlopende beheerstructuur toelichten voor zowel het account management als de levering van onderhoudsdiensten na acceptatie van de oplossing en het verstrijken van de garantieperiode.
5. Bevestigen hoe hij het ontwerp-, ontwikkelings- en testproces voor zijn producten beheert. Welke kwaliteitsprocessen worden gevolgd.
6. Bevestigen of er onderaannemers betrokken zijn bij enig aspect van de reactie. Bijvoorbeeld, zelfs als een hardware- of softwarecomponent eigendom is van de leverancier, maar is ontwikkeld door een derde partij, moet de leverancier dit vermelden en beschrijven hoe het risico van verlies van ontwikkelingsvaardigheden in een dergelijk geval wordt beheerd.
7. Het versienummer van elk onderdeel van de oplossing vermelden, alsmede de frequentie van versie-upgrades of fysieke vervangingen in de afgelopen 3 jaar.
8. Bevestigen of er een geschil is of is geweest met een derde partij met betrekking tot een of meer versies van het product of de service die in het antwoord zijn opgenomen.
9. Toelichten welke maatregelen worden genomen om cyberaanvallen, virusinfectie van interne systemen of fysieke sabotage te voorkomen en de gelicentieerde producten.
10. Alle maatregelen toelichten die de leverancier heeft genomen en functies die zijn ontwikkeld om beveiligingsproblemen met de voorgestelde oplossing te adresseren zodra deze is geïmplementeerd.
11. Toelichten of de oplossing geschikt is om mogelijke toekomstige integratie met andere Smart City-toepassingen te ondersteunen.

### Leveranciersoverzicht en financieel overzicht

De leverancier moet een overzicht van zijn organisatie verstrekken samen met een kopie van zijn financiële jaarverslagen van de laatste 3 jaar.

### Produktoverzicht

De leverancier moet een gegevensblad verstrekken van elk element van de oplossing, en ten minste voor de Verwerkingsverantwoordelijken, de Componenten van het Communicatienetwerk en de Centrale Beheersoftware, met inbegrip van:

* Handelsnaam en referentie van het product (zoals vermeld op de lijst van gecertificeerde producten op de TALQ-website, indien van toepassing)
* Soort OLN:
	+ Powerline of radiofrequentie
	+ Mesh, ster of gemengd netwerk
	+ Communicatietechnologie en -protocollen
* Aantal van de betreffende producten die reeds zijn geïnstalleerd
* Datum van eerste installatie van het product in het verlichtingsnetwerk van een eindklant
* Versie(s) van TALQ waarvoor het onderdeel gecertificeerd is
* Voor hardwareproducten:
	+ Foto 's
	+ Belangrijkste kenmerken
	+ Afmetingen en gewicht
	+ Ontwerp en fabricage
	+ Intellectueel eigendom (bij de leverancier of doorverkocht product)
	+ Levensduur en garantie
	+ Certificeringen en agentschappen
* Voor softwareproducten:
	+ Cloud en/of on-premises (op locatie)
	+ Bewaring van gegevens en bijbehorende vereiste opslag
	+ Schaalbaarheid van de oplossing
	+ Authenticatie en beveiliging
	+ Naleving van de AVG
	+ Integratie: API-ondersteuning, voorbeelden van integraties met 3rd party systemen
	+ Ondersteuning (inclusief rapportage, incidentbeheer) geleverd door het bedrijf
* Architectuur van de oplossing: hoe producten met elkaar en met 3rd party systemen samenwerken.
* Veiligheidsaspecten:
	+ Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens: toon aan hoe uw bedrijf voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ook hoe de oplossing ook voldoet aan de AVG
	+ End-to-end cyberbeveiligingsarchitectuur en technische details van de voorgestelde oplossing: geef een beschrijving op hoog niveau van de cyberbeveiligingsarchitectuur en technische keuzes (protocollen, services, systeemarchitecturen of andere) die zijn geïmplementeerd en in productie zijn op de end2end-oplossing die wordt voorgesteld als onderdeel van de aanbesteding
	+ Certificeringen en/of processen voor het beheer van het smart city-platform: geef informatie als uw bedrijf ISO27001 gecertificeerd is. Geef details over de verschillende beheerblokken en ook details op hoog niveau over het platform en de geïmplementeerde en gebruikte gegevensbeheerprocessen.

### Kosten

Er moet een kostenoverzicht voor het project worden bijgevoegd, in het onderstaande formaat:

|  |  |
| --- | --- |
| **Prijselementen** | **Prijs in euro** |
| Prijs van armatuur met ingebouwde controllers |  |
| Prijs van de controllers |  |
| Prijs van de componenten van het Outdoor Lighting Network |  |
| Jaarlijkse prijs voor de Central Management Software as a Service (SaaS/Cloud) inclusief upgrades, noodzakelijk dagelijks onderhoud en technische ondersteuning op afstandOf Prijs van een on-premises licentie van de Centrale Beheersoftware inclusief jaarlijkse onderhoudskosten en specificaties van de benodigde hardware Als Service Level Agreements (SLA's) worden aangeboden om prestaties te garanderen, moeten deze worden beschreven |  |
| Prijs voor een hogere Service Level Agreement tot *<vul hier een geavanceerde SLA in (bijv. 99,95%) >* |  |
| Prijs voor extra bewaring / opslag van gegevens *<Geef hier de gevraagde bewaartermijn aan voor specifieke informatie (bijv. gedetailleerde tijdreeksen, energiegegevens) >* |  |
| Ondersteuning op locatie om ons team te helpen bij het installeren van de eerste < XXX > controllers  |  |
| Trainingssessie voor beheerdersVolledige training over de oplossing |  |
| Trainingssessie voor eindgebruikersVolledige training over de oplossing |  |
| Ontwikkelingskosten voor een specifieke functie |  |
| Inbedrijfstellingskosten |  |
| Vermeld eventuele extra kosten met betrekking tot communicatie, projectmanagement, risicobeheer, instellingen voor escrow-overeenkomsten,  |  |
| *< Voeg hier andere smart city- en/of IoT-elementen toe die deel zouden moeten uitmaken van uw aanbestedings>* |  |

De leverancier moet alle aannames die zijn gemaakt bij het verstrekken van de bovenstaande kosten in detail beschrijven. Zeker wanneer het voorstel de eerste implementatie van een nieuw ontwerp moet worden, moet dit worden vermeld en is een risico-evaluatie vereist.

### Klantenlijst

Indien beschikbaar, moet de leverancier een lijst verstrekken van klanten waar hij dezelfde oplossing heeft geïmplementeerd, evenals een indicatie van de omvang van deze projecten (aantal controllers onder controle).

### Bezoeken ter plaatse

Indien beschikbaar, moet de leverancier de naam en het adres verstrekken van maximaal 3 klanten met wie we een telefoongesprek kunnen hebben of een vragenlijst kunnen sturen, die de door de leverancier voorgestelde oplossing hebben geselecteerd en gebruiken.

1. Technische specificaties

### Technische specificaties van de controllers

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Wens** | **Specificatie** | **Verplicht / Optioneel** | **Naleving door de leverancier**(Voldoet, voldoet gedeeltelijk, voldoet niet) | **Toelichting van de leverancier** |
| 5.B.1 | Certificering | <Vul hier de elektronische en andere certificeringen in die in uw land vereist zijn > |  |  |  |
| 5.B.2 | Levensduur en garantie | <Vul hier de verwachte levensduur en bijbehorende garantie in voor de controllers > |  |  |  |
| 5.B.3 | Identificatie van de controllers, armaturen en drivers | Controllers moeten eenduidig worden geïdentificeerd met een serienummer dat wordt gerapporteerd aan het CMS, en <optioneel> moeten in staat zijn om unieke identificatiecodes van het armatuur en de driver te lezen via het D4i-protocol. |  |  |  |
| 5.B.4 | Type installatie | < Afhankelijk van uw land en praktijken kunt u vereisen dat controllers worden geïnstalleerd op een ANSI 136.41 7-pins connector of ZD4i-connector of dat ze worden geïnstalleerd in de mast of een ander mechanisme > |  |  |  |
| 5.B.5 | Geografische positionering en automatische inbedrijfstelling | < optionele > Controllers moeten zijn uitgerust met een GPS-chip en voorzien zijn van een automatisch inbedrijfstellingsmechanisme om te voorkomen dat bij de eerste installatie van de controller ter plaatse werkzaamheden nodig zijn wordt. |  |  |  |
| 5.B.6 | Detecteren van storingen/gebeurtenissen naar aanleiding van de TALQ alarmering functionele testcases | Controllers moeten verschillende detectiemogelijkheden hebben voor storingen en gebeurtenissen. Er moet een selectie van de vereiste mogelijkheden worden gemaakt om fouten/gebeurtenissen te detecteren, zoals:- meld verlichtingsalarmen aan het CMS, - meld elektrische alarmen aan het CMS- meld ongeldig programma en kalenderdie worden aangemeld op de Controller of in een ander onderdeel van het Buitenverlichtingsnetwerk en indien relevant naar het CMS worden verzonden. Leverancier zal de storingen/gebeurtenissen die door de voorgestelde Controller worden ondersteund, inventariseren aan de hand van de TALQ-capaciteitslijst, en zal beschrijven hoe vaak en hoe snel deze storingen/gebeurtenissen naar het CMS worden verzonden. |  |  |  |
| 5.B.7 | Meten en loggen van elektrische waarden volgens de functionele testcases van TALQ monitoring, MTG-1 en MTG-6. | Controllers kunnen functies hebben om elektrische waarden te meten die kunnen worden gelogd in de controller of in een ander onderdeel van het OLN verlichtingsnetwerk, om indien relevant naar het CMS te worden verzonden. Voorbeelden van dergelijke metingen staan vermeld in de functionele testcases van TALQ: lichtniveaufeedback, netspanning, stroom, stroomverbruik of powerfactor. De leverancier zal de elektrische waarden die door de voorgestelde controller zijn gemeten, opsommen en garanderen en zal beschrijven hoe vaak, hoe nauwkeurig en hoe snel deze gegevens worden gemeten en naar het CMS worden verzonden. |  |  |  |
| 5.B.8 | Leveren van energie en branduren volgens de TALQ monitoring functionele testcases MTG-2, MTG-3, MTG-4 en MTG-5 | Controllers kunnen het cumulatieve energieverbruik (kWh) van de lamp, het aantal branduren, het aantal inschakelingen en het leveringsverlies meten, deze registreren in de controller of in een ander onderdeel van het buitenverlichtingsnetwerk, om indien relevant naar het CMS te worden verzonden. Leverancier beschrijft hoe vaak, hoe nauwkeurig en hoe snel deze gegevens worden gemeten en naar het CMS worden verzonden.  |  |  |  |
| 5.B.9 | Een mechanisme bieden om te voorkomen dat gegevensmetingen verloren gaan | De voorgestelde oplossing moet voorzien in mechanismen om te voorkomen dat gelogde gegevens verloren gaan. De leverancier zal een dergelijk mechanisme toelichten wanneer de communicatie tussen de Controllers en andere netwerkelementen van het OLN wordt verbroken. |  |  |  |
| 5.B.10 | Het besturingsprogramma uitvoeren volgens de functionele TALQ-testcases PRG-1 tot PRG-9 | Controllers zullen AAN-, UIT- en dimopdrachten accepteren en uitvoeren op basis van besturingsprogramma's en kalenders (inclusief kalenders met uitzonderingsdagen) die zijn geprogrammeerd door geautoriseerde eindgebruikers in het CMS en via het verlichtingsnetwerk OLN naar de controller zijn verzonden. De leverancier moet aangeven of het dimmen traploos is of beperkt tot bepaalde dimwaarden. |  |  |  |
| 5.B.11 | Een handmatige override op afstand accepteren volgens de functionele TALQ-testcasesCTR-1 tot CTR-7 | De volgende opdrachten worden door de Controller geaccepteert en uitgevoerd: handmatige override op afstand, AAN-UIT- en dimopdrachten, die door geautoriseerde eindgebruikers in het CMS worden verzonden en via het OLN verlichtingsnetwerk naar de Controller worden verzonden. Leverancier beschrijft mechanismen, waaronder wachtrijen of het verliezen van commando's, wanneer de end-to-end communicatie met Controller wegvalt. |  |  |  |
| 5.B.12 | <optioneel> Asset Management informatie wordt door de Controllers opgehaald en naar het CMS gestuurd | *<Vermeld hier alle aanvullende functies met betrekking tot specifieke informatie over asset management die u van controllers nodig hebt om op te halen van de D4i-driver en naar het CMS te sturen>* |  |  |  |
| 5.B.13 | *<Optioneel als een bredere verbinding met andere devices vereist is>*Dienen als communicatie-interface voor Smart Cities en Internet of Things-oplossingen | De Controller/Netwerk/CMS maakt connectiviteit mogelijk met extra apparaten/systemen X, Y en Z. De Leverancier vermeldt eventuele extra communicatiekosten in verband met dergelijke gebruikssituaties. |  |  |  |

### Technische specificaties van het Outdoor Lighting Network

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Wens** | **Specificatie** | **Verplicht / Optioneel** | **Naleving door de leverancier**(Voldoet, voldoet gedeeltelijk, voldoet niet) | **Toelichting van de leverancier**  |
| 5.C.1 | Interoperabiliteit en TALQ-conformiteit | Het OLN verlichtingsnetwerk moet compatibel zijn met het TALQ Smart City Protocol Versie 2.6 (of hoger) om onze organisatie in staat te stellen een CMS van een andere leverancier aan te schaffen en te gebruiken om het OLN verlichtingsnetwerk van de Leverancier (en bijbehorende Controllers) of andere OLN verlichtingsnetwerken van concurrerende Leveranciers van Controllers te besturen.Het OLN verlichtingsnetwerk past de door het TALQ Consortium gecertificeerde TALQ Gateway-functionaliteit toe. |  |  |  |
| 5.C.2 | Implementeer TALQ-beveiligingsvereisten | Het OLN verlichtingsnetwerk implementeert het beveiligingsmechanisme dat wordt aanbevolen in de technische specificatie van TALQ om de verbinding tussen het CMS en het OLN verlichtingsnetwerk te beveiligen. |  |  |  |
| 5.C.3 | Beschrijf de beveiliging binnen het OLN | De leverancier zal in detail de beveiligingsmechanismen beschrijven die van kracht zijn tussen elke hardware-/softwarecomponent, inclusief controllers, binnen het buitenverlichtingsnetwerk. |  |  |  |
| 5.C.4 | Adressering van apparaten | Het Outdoor Lighting Network wijst een uniek adres toe aan elk logisch apparaat in zijn netwerk en deelt dit met het CMS, in overeenstemming met de TALQ-adresseringsconventie. |  |  |  |
| 5.C.5 | Systeem upgrade | Geef aan of het systeem na installatie kan worden geüpgraded / geüpdatet en hoe dit via het TALQ-protocol wordt bereikt of niet. |  |  |  |
| 5.C.6 | <Specifieke communicatietechnologie> | *<Gelieve hier de specifieke radiofrequentie (of andere) technologie en/of het protocol in te vullen waaraan u de OLN-oplossing wenst te laten voldoen>* |  |  |  |
| 5.C.7 | <Specifiek prestatieniveau van het communicatienetwerk> | *<Specificeer hier elk specifiek netwerkprestatieniveau dat vereist is (bijv. maximale tijd om een programma/kalender op al uw lichtpunten te implementeren, maximale tijd om een bepaald alarm te krijgen, maximale tijd om een handmatig override-commando af te geven>*  |  |  |  |
| 5.C.8 | <optionele>Dynamische sensorgebaseerde verlichting | Het OLN ondersteunt dynamische sensorgebaseerde verlichting met sensoren, aangesloten op een bepaalde armatuur en verbonden met het OLN, en activeert een verandering van het lichtniveau op een groep andere armaturen die worden bestuurd door Controllers die op hetzelfde OLN zijn aangesloten. |  |  |  |

### Technische specificaties van de Centrale Beheersoftware CMS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Wens** | **Specificatie** | **Verplicht / Optioneel** | **Naleving door de leverancier**(Voldoet, voldoet gedeeltelijk, voldoet niet) | **Toelichting van de leverancier** |
| 5.D.1 | Ondersteuning van OLN-aansturing, bediening en -bewaking | Het CMS biedt functies en diensten zoals aansturing, bediening, en bewaking op afstand van Controllers en elk ander beschikbaar object (te beschrijven door leverancier) op het OLN. |  |  |  |
| 5.D.2 | Ingebruikstelling en buitengebruikstelling van controllers | Het CMS stelt gebruikers in staat om elke Controller en bijbehorende armaturen in bedrijf en buiten gebruik te stellen. |  |  |  |
| 5.D.3 | <optioneel> Informatie over asset management | Het CMS verzamelt assetinformatie die door controllers uit de D4i-drivers naar het CMS wordt gelezen en gerapporteerd en biedt gerelateerde functies voor assetmanagement, waaronder waarschuwingen en rapportage. |  |  |  |
| 5.D.4 | Configuratie van controllers op afstand | Het CMS stelt gebruikers in staat om controllers die zijn aangesloten op de OLN's op afstand te configureren volgens de beschrijving van de TALQ functionele testcases CFG-1 tot CFG-11. |  |  |  |
| 5.D.5 | Bewaking op afstand van controllers | Het CMS stelt gebruikers in staat om op afstand controllers te bewaken die zijn aangesloten op de OLN's volgens de beschrijving van de TALQ functionele testcases MTG-1 tot MTG-12. |  |  |  |
| 5.D.6 | Afstandsbediening van controllers | Het CMS stelt gebruikers in staat om controllers die zijn aangesloten op de OLN's op afstand te bedienen volgens de beschrijving van de functionele TALQ-testcases CTR-1 tot CTR-7. |  |  |  |
| 5.D.7 | Verzamel alarmen van controllers | Het CMS verzamelt en beheert de alarmen die worden verzonden door Controllers die zijn aangesloten op de OLN's volgens de beschrijving van de functionele TALQ-testcases ALR-1 tot ALR-5. |  |  |  |
| 5.D.8 | Ondersteuning van het regelprogramma en de kalenders voor buitenverlichting volgens de functionele TALQ-testcases PRG-1 tot 9 | Het CMS biedt functies voor het beheer van buitenverlichting, zoals programmering op afstand (instellen en implementeren van lichtregelprogramma's en kalenders) via het TALQ-protocol. |  |  |  |
| 5.D.9 | Beheer van buitenverlichting | Het CMS biedt functies voor gegevensanalyse, alarmering, rapportage en dashboarding om alle gegevens en alarmen en andere bewakingsfuncties toe te passen voor energie- en onderhoudsbesparingen. |  |  |  |
| 5.D.10 | CMS operationele kosten model | < Vermeld hier het operationele kostenmodel dat u verwacht te gebruiken. > |  |  |  |
| 5.D.11 | Veiligheid | De leverancier beschrijft de beveiligingsmaatregelen en -processen die in of rond het CMS zijn getroffen om de beveiligingsrisico's tot een minimum te beperken. |  |  |  |
| 5.D.12 | Naleving van de AVG | De leverancier zal aantonen dat hij voldoet aan de AVG-beginselen. |  |  |  |
| 5.D.12 | Licenties | Het CMS vereist geen licenties van derden of extra kosten/prijzen die niet zijn opgenomen in het prijsvoorstel van de Leverancier. |  |  |  |
| 5.D.13 | Back-up en herstel | Het CMS biedt functies voor back-up en herstel, bij voorkeur op een fysiek gescheiden locatie, om de beschikbaarheid van de oplossing te maximaliseren. |  |  |  |
| 5.D.14 | Schaalbaarheid en prestaties | Het CMS moet zich op vergelijkbare schaal als dit project bewijzen. De leverancier geeft de verwachte prestaties aan (bijv. responstijd voor gebruikers, vermogen om enorme hoeveelheden gegevens te verzamelen). |  |  |  |
| 5.D.15 | Ondersteuning van verschillende OLN netwerken voor buitenverlichting | Leverancier zal elke beperking aangeven van het aantal TALQ-gecertificeerde OLN verlichtingsnetwerken of OLN-componenten die het CMS kan ondersteunen.  |  |  |  |
| 5.D.16 | TALQ Certificering  | Het CMS is door het TALQ Consortium gecertificeerd voor TALQ versie 2.6 (of hoger). Het CMS ondersteunt TALQ-gecertificeerde buitenverlichtingsnetwerken die compatibel zijn vanaf TALQ versie 2.1.Het TALQ-testproces, het certificeringsproces en de certificeringstesttools zijn in de loop van meerdere jaren verfijnd om interoperabiliteit te garanderen en risico's voor steden te minimaliseren. Alle officieel TALQ-gecertificeerde producten zijn te vinden op de website van TALQ [www.talq-consortium.org](http://www.talq-consortium.org)  |  |  |  |

**<Einde van de aanbesteding>**