## Costuri
Elemente de preț | Prețul în < se introduce moneda >
Prețul corpului de iluminat cu dispozitive de control încorporate
Prețul dispozitivelor de control
Prețul componentelor rețelei de iluminat în aer liber
Prețul anual pentru software-ul de management central ca serviciu (SaaS/Cloud) inclusiv upgrade-uri, întreținerea zilnică necesară și suport tehnic la distanță
Sau
Prețul unei licențe locale a software-ului de management central, inclusiv taxele anuale de întreținere și specificațiile hardware-ului necesar
În cazul în care acordurile privind nivelul de servicii (SLA) sunt oferite pentru a garanta performanța, acestea trebuie prezentate
Prețul pentru acordul de nivel de serviciu superior până la < vă rugăm să introduceți aici SLA avansat (de exemplu, 99,95%) >
Prețul pentru păstrarea/stocarea suplimentară a datelor < vă rugăm să indicați aici întârzierea pentru informații specifice (de exemplu, serii temporale detaliate, date privind energia) >
Serviciu de asistență la fața locului pentru a ajuta echipa noastră să instaleze primele dispozitive de control < XXX >
Ședință de instruire pentru administratori. Instruire completă pentru utilizarea soluției
Ședință de instruire pentru utilizatorii finali. Instruire completă pentru utilizarea soluției
Costurile de dezvoltare pentru orice funcționalitate personalizată
Costuri de punere în funcțiune
Vă rugăm să enumerați orice costuri suplimentare legate de comunicare, management de proiect, management de risc, setări acord de garanție,
< Vă rugăm să adăugați aici alte elemente Smart City și/sau IoT (Internetul lucrurilor) care ar trebui să facă parte din oferta dvs. >

## Dispozitivele de control
Element | Necesitate | Specificație | Obligatoriu/opțional | Conformitatea furnizorului | Explicațiile și comentariile furnizorului
(Respectă, respectă parțial, nu respectă)
5.B.1 | Certificări | <introduceți aici certificările electronice și alte certificări necesare în țara dvs. >
5.B.2 | Durata de viață și garanție | <introduceți aici durata de viață preconizată și garanția asociată pentru dispozitivele de control>
5.B.3 | Identificatorii dispozitivelor de control, a corpurilor de iluminat și a driverelor | Dispozitivele de control vor fi identificate în mod unic printr-un număr de serie care este raportat la CMS, și <opțional> trebuie să poată citi identificatorii unici ai lămpii și driver-ului prin protocolul D4i.
5.B.4 | Tip conectori și montare | < în funcție de țara și practicile dvs., se poate solicita instalarea dispozitivelor de control pe mufa ANSI 136.41 cu 7 pini, pe conectorul ZD4i, la baza stâlpului sau în orice alt mecanism >
5.B.5 | GPS și auto-comisionare | < opțional > Dispozitivele de control trebuie să fie echipate cu cip GPS și să furnizeze un mecanism de punere în funcțiune automată pentru a evita operațiunile pe teren la configurarea inițială.
5.B.6 | Detectarea defecțiunilor/evenimentelor conform cazurilor de testare funcțională de alertare TALQ | Dispozitivele de control trebuie să aibă capacități diferite de detectare a defecțiunilor și a evenimentelor. Trebuie să se selecteze capacitățile necesare pentru a detecta defecțiunile/evenimentele, precum:
- raportarea alertelor de iluminare la CMS,
- raportarea alertelor electrice la CMS
- raportarea programului și a orarului de funcționare nevalid
care sunt înregistrate pe dispozitivul de control sau în orice altă componentă a rețelei de iluminat exterior și trimise la CMS atunci când este relevant. Furnizorul trebuie să enumere defecțiunile/evenimentele suportate de dispozitivul de control propus, utilizând lista capabilităților TALQ, și să descrie cât de des și cât de repede sunt trimise către CMS aceste defecțiuni/evenimente.
5.B.7 | Să măsoare și să înregistreze valorile electrice rezultate în urma cazurilor de testare funcțională TALQ numite MTG-1 și MTG-6 | Dispozitivele de control pot avea capacități de măsurare a valorilor electrice care pot fi înregistrate chiar de acestea sau în orice altă componentă a rețelei de iluminat exterior, pentru a fi trimise la CMS atunci când este cazul. Exemple de astfel de măsurători sunt enumerate în cazurile de testare funcțională TALQ: feedback la nivelul lămpii, tensiunea rețelei, curentul, consumul de energie sau factorul de putere. Furnizorul trebuie să enumere și să asigure valorile electrice măsurate de dispozitivul de control propus și să descrie cât de des, cât de precis și cât de rapid aceste date sunt măsurate și trimise către CMS.
5.B.8 | Să furnizeze informații despre consumul de energie și orele de funcționare ale lămpilor, conform cazurilor de testare funcțională de monitorizare TALQ MTG-2, MTG-3, MTG-4 și MTG-5 | Controlerele pot măsura consumul total de energie al lămpii (kWh), numărul de ore de funcționare, numărul de porniri și întreruperi de alimentare, înregistrând aceste date fie în controler, fie în alt component al Rețelei de Iluminat Exterior, pentru a fi transmise către CMS atunci când este relevant. Furnizorul trebuie să descrie cât de frecvent, cu ce acuratețe și cât de rapid sunt măsurate și transmise aceste date către CMS.
5.B.9 | Să ofere un mecanism pentru a evita pentru a preveni pierderea datelor măsurate | Soluția propusă furnizează mecanisme pentru a preveni pierderea datelor înregistrate. Furnizorul trebuie să explice acest mecanism atunci când se pierde comunicarea între dispozitivele de control și alte elemente de rețea ale STI.
5.B.10 | Să funcționeze în baza programului de control urmând cazurile de testare funcțională TALQ de la PRG-1 la PRG-9 | Dispozitivele de control vor accepta și executa comenzi de pornire, oprire și de reducere a intensității bazate pe programe de control și orare de funcționare (inclusiv orare cu zile exceptate) care sunt programate de utilizatorii finali autorizați în CMS și trimise dispozitivului de control prin intermediul rețelei de iluminat exterior. Furnizorul trebuie să indice dacă reducerea intensității este treptată sau limitată la anumite valori.
5.B.11 | Să accepte suprascrierea manuală de la distanță urmând cazul de testare funcțională TALQ de la CTR-1 la CTR-7 | Dispozitivul de control trebuie să accepte și să execute comenzi manuale de suprascriere de pornire, oprire și reducere a intensității de la distanță care sunt trimise de utilizatorii finali autorizați în CMS și trimise la dispozitivul de control prin intermediul rețelei de iluminare exterior. Furnizorul trebuie să descrie mecanismele. Acestea includ încărcarea sau pierderea comenzilor în cazul pierderii comunicării end-to-end cu dispozitivul de control.
5.B.12 | <opțional> Informații de gestionare a activelor preluate de dispozitive și trimise la CMS | <Enumerați aici orice funcție suplimentară legată de informațiile specifice de gestionare a activelor pe care doriți ca dispozitivele de control să le extragă din driverul D4i și să le trimită către CMS>
5.B.13 | <opțional, dacă este necesară o conectivitate mai largă a dispozitivului> | Dispozitivul de control/rețeaua/CMS trebuie să permită conectarea la dispozitive/sisteme suplimentare X, Y și Z. Furnizorul trebuie să enumere orice costuri suplimentare de comunicare legate de astfel de cazuri de utilizare.
Servește ca interfață de comunicare pentru soluțiile Smart Cities și Internet of Things

## Telegestiune Iluminat Public
Element | Necesitate | Specificație | Obligatoriu/opțional | Conformitatea furnizorului | Explicațiile și comentariile furnizorului
(Respectă, respectă parțial, nu respectă)
5.C.1 | Interoperabilitate și conformitate TALQ | Rețeaua de iluminat exterior trebuie să fie compatibilă cu protocolul TALQ Smart City versiunea 2.6 (sau mai nouă) pentru a permite organizației noastre să achiziționeze și să utilizeze un CMS de la un alt furnizor pentru a controla rețelele de iluminat exterior ale furnizorului (și dispozitivele de control asociate) sau alte rețele de iluminat exterior de la furnizori concurenți de dispozitive de control.
Rețeaua de iluminat exterior aplică funcționalitatea TALQ Gateway certificată de consorțiul TALQ.
5.C.2 | Implementarea cerințelor de securitate TALQ | STI trebuie să pună în aplicare mecanismul de securitate recomandat în specificația tehnică TALQ pentru a asigura conexiunea dintre CMS și rețeaua de iluminat exterior.
5.C.3 | Descrierea securității în cadrul STI | Furnizorul trebuie să descrie în detaliu mecanismele de securitate existente între fiecare componentă hardware/software, inclusiv dispozitive de control, în cadrul rețelei de iluminat exterior.
5.C.4 | Implementarea adreselor dispozitivelor | Rețeaua de iluminat exterior atribuie o adresă unică fiecărui dispozitiv logic din rețeaua sa și o partajează cu CMS, în conformitate cu convenția de atribuire a adreselor TALQ.
5.C.5 | Actualizare de sistem | Vă rugăm să indicați dacă sistemul poate fi actualizat după instalare și cum/dacă se realizează acest lucru prin protocolul TALQ.
5.C.6 | <tehnologie de comunicare specifică> | <introduceți aici tehnologia specifică de radiofrecvență (sau alte) și/sau protocolul la care solicitați ca soluția STI să se conformeze>
5.C.7 | <nivel de performanță specific al rețelei de comunicare> | <vă rugăm să specificați aici orice nivel specific de performanță a rețelei care este necesar (de exemplu, timpul maxim pentru implementarea unui planificator/orar pe toate punctele de iluminat, timpul maxim pentru a obține o anumită alarmă, timpul maxim pentru a livra o comandă manuală de suprareglare>
5.C.8 | <opțional> Iluminare dinamică bazată pe senzori | STI trebuie să susțină iluminatul dinamic bazat pe senzori conectați la un anumit corp de iluminat și conectați la STI, trebuie să declanșeze o schimbare a nivelului de iluminat pe un grup de alte corpuri de iluminat controlate de dispozitive de control conectate la același STI.

## Software management central
Element | Necesitate | Specificație | Obligatoriu/opțional | Conformitatea furnizorului | Explicațiile și comentariile furnizorului
(Respectă, respectă parțial, nu respectă)
5.D.1 | Suport pentru Control, Comandă și Monitorizare a Soluției Telegestiune Iluminat Public (STI) | CMS trebuie să ofere funcții și servicii precum comandă, control și monitorizare la distanță a dispozitivelor de control și a oricărui alt obiect disponibil (descris de furnizor) pe STI.
5.D.2 | Punerea și scoaterea din funcțiune a dispozitivelor de control | Sistemul CMS trebuie să permită utilizatorilor să pună și să scoată din funcțiune orice dispozitiv de control și corpurile de iluminat asociate.
5.D.3 | Informații despre gestionarea activelor <opțional> | CMS trebuie să colecteze informații privind resursele citite și raportate de dispozitivele de control de la driverele D4i către CMS și să furnizeze funcții conexe de gestionare a resurselor, inclusiv alertare și raportare.
5.D.4 | Configurarea de la distanță a dispozitivelor de control | CMS trebuie să permită utilizatorilor să configureze de la distanță dispozitivele de control conectate la STI, conform descrierii cazurilor de testare funcțională TALQ de la CFG-1 la CFG-11.
5.D.5 | Monitorizarea de la distanță a dispozitivelor de control | CMS trebuie să permită utilizatorilor să monitorizeze de la distanță dispozitivele de control la STI, conform descrierii cazurilor de testare funcțională TALQ de la MTG-1 până la MTG-12.
5.D.6 | Controlul de la distanță al dispozitivelor de control | CMS trebuie să permită utilizatorilor să controleze de la distanță dispozitivele de control conectate la STI, conform descrierii cazurilor de testare funcțională TALQ de la CTR-1 la CTR-7.
5.D.7 | Colectarea alertelor de la dispozitivele de control | Sistemul CMS trebuie să colecteze și să administreze alarmele trimise de dispozitivele de control conectate la STI conform descrierii cazurilor de testare funcțională TALQ de la ALR-1 până la ALR-5.
5.D.8 | Să accepte programul de control al iluminatului exterior și orarul de funcționare urmând cazurile de testare funcțională TALQ de la PRG-1 până la 9 | CMS trebuie să ofere funcționalități de management al iluminatului exterior, cum ar fi programarea la distanță (setarea și implementarea programelor de control al iluminatului și a orarului de funcționare) prin protocolul TALQ.
5.D.9 | Managementul iluminatului exterior | CMS trebuie să furnizeze caracteristici de analiză a datelor, alertelor, rapoartelor și tablourilor de bord pentru a transforma toate datele, alarmele și alte caracteristici de monitorizare în beneficii de economisire a energiei și întreținerii.
5.D.10 | Modelul de cheltuieli operaționale CMS | < Vă rugăm să menționați aici modelul de cheltuieli operaționale pe care vă așteptați să îl utilizați. >
5.D.11 | Securitate | Furnizorul trebuie să descrie măsurile de securitate și procesele existente în sau în jurul CMS pentru a minimiza riscurile de securitate.
5.D.12 | Conformitatea cu GDPR | Furnizorul trebuie să demonstreze conformitatea sa cu principiile GDPR.
5.D.12 | Licențe | CMS nu va solicita licențe de la terți sau costuri suplimentare, care să fie incluse în oferta de preț a furnizorului.
5.D.13 | Backup și restaurare | CMS trebuie să furnizeze caracteristici de backup și restaurare, de preferință într-o locație separată fizic, pentru a maximiza disponibilitatea soluției.
5.D.14 | Scalabilitate și performanță | CMS trebuie să fie dovedit la o scară comparabilă cu cea a acestui proiect. Furnizorul trebuie să indice performanța preconizată (de exemplu, timpul de răspuns pentru utilizatori, capacitatea de a colecta cantități masive de date).
5.D.15 | Suport al mai multor rețele de iluminat exterior | Furnizorul trebuie să indice orice limitare a numărului de rețele de iluminat exterior certificate TALQ sau componente STI pe care CMS-ul le poate susține.
5.D.16 | Certificare TALQ | CMS trebuie să fie certificat de către consorțiul TALQ pentru versiunea TALQ 2.6 (sau mai recentă). CMS trebuie să accepte rețelele de iluminat exterior certificate TALQ compatibile începând cu versiunea TALQ 2.1.
Procesul de testare TALQ, procesul de certificare și instrumentele de testare a certificării au fost perfecționate de-a lungul mai multor ani pentru a asigura interoperabilitatea și pentru a minimiza riscul pentru orașe.
Toate produsele certificate oficial TALQ pot fi găsite pe site-ul TALQ www.talq-consortium.org