## 费用费
报价项目 | 价格（单位：<插入币种>）
配有嵌入式控制器的灯具报价
控制器报价
户外照明网络组件的报价
中央管理软件即服务(SaaS/Cloud)的年度报价，包括升级、必要的日常维护和远程技术支持
或者
中央管理软件的本地许可证报价
含年度维护费用和所需硬件的规格
如果提供服务水平协议(SLA)来确保性能，均应在此列出
高达<请在此插入高级SLA（如99.95%）>的更高服务水平协议的报价
保留 / 存储其他数据的报价<请在此说明为具体信息申请的保留延长期限（例如详细的时序数据、能源数据）>
帮助我们团队完成安装首批<XXX >个控制器的现场协助服务
管理员培训课程
有关解决方案的全方位培训
最终用户培训课程
有关解决方案的全方位培训
具体功能的开发费用
调试费用
请列出涉及沟通、项目管理、风险管理、托管协议安排的任何其他费用，
<请在此添加要包含在招标书中的其他智慧城市和/或物联网项目>

## 控制器技术规范
项号 | 要求 | 规范 | 强制 / 可选 | 供应商合规性 | 供应商的说明和备注
（符合、部分符合、不符合）
5.B.1 | 认证 | <在此插入您所在国家及地区要求的电子认证及其他认证>
5.B.2 | 使用寿命和保修 | <在此插入控制器的预期寿命和相关保修内容>
5.B.3 | 控制器、灯具和驱动器的标识 | 控制器应能使用报告给CMS的序列号进行唯一标识，并且<可选>可以通过D4i协议读取灯具和驱动器的唯一标识符。
5.B.4 | 安装方式 | <根据您所在的国家及地区和行业惯例，可能需要将控制器安装在ANSI 136.41 7针插座或ZD4i连接器上，或者安装在杆座或其他构件中>
5.B.5 | 地理定位和自动调试 | <可选>控制器应装配GPS芯片并提供自动调试机制，以省去初始化设置时前往现场操作的必要。
5.B.6 | 根据TALQ警报功能测试用例检测故障/事件 | 控制器应具备不同的故障和事件检测能力。选择所需能力来检测诸如以下故障/事件：
- 向CMS报告照明警报
- 向CMS报告电气警报
- 报告程序和日历无效
它们都记录在控制器上或户外照明网络的其他组件中，并在需要时被发送给CMS。供应商要依据TALQ能力清单列出建议使用的控制器所支持的故障/事件，并说明这类故障/事件发送给CMS的频率和速度。
5.B.7 | 根据TALQ监控功能测试用例MTG-1和MTG-6测量与记录电气值 | 控制器具有测量电气值的能力，这些电气值可记录在控制器上或户外照明网络的其他组件中，并在需要时被发送给CMS。此类测量的示例请参阅TALQ功能测试用例：照度反馈、电源电压、电流、功耗或功率因数。供应商要列出并确保由建议使用的控制器测出的电气值，同时说明测量这些数据并将其发送给CMS的频率、精度和速度。
5.B.8 | 根据TALQ监控功能测试用例MTG-2、MTG-3、MTG-4和MTG-5提供能耗和灯具工作小时数 | 控制器可以测量光源的累计能耗(kWh)、工作小时数、接通次数和馈电损耗，然后自行存储这些数据或将其记录在户外照明网络的其他组件中，并在需要时发送给CMS。供应商要说明测量这些数据并将其发送给CMS的频率、精度和速度。
5.B.9 | 提供可防止测量数据丢失的机制 | 建议的解决方案要提供可防止存入数据丢失的机制。供应商要解释当控制器与OLN其他网络元件之间的通信中断时的应对机制。
5.B.10 | 根据TALQ功能测试用例PRG-1至PRG-9实现基于控制程序的运行 | 控制器要能够根据控制程序和日历（包括含有非常规日的日历）接受与执行开启、关闭和调光命令，控制程序和日历由经授权的最终用户在CMS中编写并通过户外照明网络发送给控制器。供应商要说明是采用无级调光还是设定调光值。
5.B.11 | 根据TALQ功能测试用例CTR-1至CTR-7接受远程手动超控 | 控制器要能够接受与执行在CMS中经授权的最终用户编写并通过户外照明网络发送给控制器的开启、关闭和调光远程手动超控命令。供应商要说明与控制器的端到端通信中断时的处理机制，包括命令队列或丢失。
5.B.12 | <可选>资产管理信息由控制器检索并发送给CMS | <请在此列出与需要控制器从D4i驱动器中检索并发送给CMS的特定资产管理信息相关的任何其他功能>
5.B.13 | <如需更广泛的设备互联互通，则可选择此项> | 控制器/网络/CMS要支持与其他设备/系统X、Y和Z之间的互联互通。供应商要列出与此类用例相关的额外通信费用。
用作智慧城市和物联网解决方案的通信接口

## 户外照明网络技术规范
项号 | 要求 | 规范 | 强制 / 可选 | 供应商合规性 | 供应商的说明和备注
（符合、部分符合、不符合）
5.C.1 | 互操作性与TALQ合规 | 户外照明网络要与《TALQ智慧城市协议》版本2.6（或更高）相兼容，以便我们的组织能够采购和使用其他厂商的CMS来控制供应商的户外照明网络（及相关控制器）或含有竞争供应商的控制器的其他户外照明网络。
户外照明网络要应用经TALQ联盟认证的TALQ网关功能。
5.C.2 | 实现TALQ安全需求 | 户外照明网络要实现TALQ技术规范中建议的安全机制，以保障CMS与户外照明网络之间的连接安全。
5.C.3 | 说明OLN中的安全性 | 供应商要详细介绍每个硬件/软件组件包括控制器之间设立的安全机制，包括户外照明网络中的控制器。
5.C.4 | 设备寻址 | 户外照明网络要为其网络中的每个逻辑设备分配一个唯一的地址，并按照TALQ寻址约定与CMS共享。
5.C.5 | 系统升级 | 请说明系统安装后是否可以进行升级 / 更新，以及如何通过TALQ协议完成这一操作。
5.C.6 | <特定通信技术> | <请在此插入OLN解决方案需遵循的特定射频（或其他）技术和/或协议>
5.C.7 | <特定的通信网络性能等级> | <请在此具体说明所需的特定网络性能等级（例如：在所有灯点上部署调度程序/日历的最长事件、获取发出警报的最长时间、发送手动超控命令的最长时间>
5.C.8 | <可选>基于动态传感器的照明 | OLN要支持基于动态传感器的照明，通过挂装在某个指定灯具上并连入OLN的传感器来触发同一OLN网络中所连控制器对一组其他灯具照度变化的控制。

## 中央管理软件的技术规范
项号 | 要求 | 规范 | 强制 / 可选 | 供应商合规性 | 供应商的说明和备注
（符合、部分符合、不符合）
5.D.1 | 支持OLN控制、命令和监控 | CMS要提供对OLN中控制器及其他可用对象（需由供应商具体说明）下达远程命令、实现远程控制与监测的功能和服务。
5.D.2 | 控制器的启用与停用 | CMS要让用户能够启用和停用任一控制器及相关灯具。
5.D.3 | <可选>资产管理信息 | CMS要能够收集控制器从D4i驱动器中读取和报告给CMS的资产信息，并提供相关的资产管理功能，如报警和报告。
5.D.4 | 控制器的远程配置 | CMS要让用户能够根据TALQ功能测试用例CFG-1至CFG-11中的描述远程配置连入OLN的控制器。
5.D.5 | 控制器的远程监测 | CMS要让用户能够根据TALQ功能测试用例MTG-1至MTG-12中的描述远程监测连入OLN的控制器。
5.D.6 | 控制器的远程控制 | CMS要让用户能够根据TALQ功能测试用例CTR-1至CTR-7中的描述远程控制连入OLN的控制器。
5.D.7 | 从控制器收集警报 | CMS要让用户能够根据TALQ功能测试用例ALR-1至ALR-5中的描述收集和管理连入OLN的控制器发送的警报。
5.D.8 | 根据TALQ功能测试用例PRG-1至PRG-9支持户外照明控制程序和日历 | CMS要能够通过TALQ协议提供户外照明管理功能（设置与部署照明控制程序和日历），如远程编程。
5.D.9 | 户外照明管理 | CMS要提供数据分析、报警、报告和看板功能，以便将所有数据和警报及其他监控功能转化为节约能源和维护成本方面的经济效益。
5.D.10 | CMS运营费用模型 | <请在此述及希望用到的运营费用模型。>
5.D.11 | 安全 | 供应商要介绍CMS中或与之相关的安全措施和流程，以最大限度地降低安全风险。
5.D.12 | GDPR合规性 | 供应商要能够证明自身对GDPR原则的遵守情况。
5.D.12 | 许可证 | CMS不会索要第三方许可证或未包含在供应商报价建议中的其他成本/费用。
5.D.13 | 备份和恢复 | CMS要提供备份和恢复功能，位置上能够实现物理隔离最佳，以最大限度地提高解决方案的可用性。
5.D.14 | 可扩展性和性能 | CMS要针对本项目的可比规模得到证明。供应商要给出预期性能（如用户响应时间、收集海量数据的能力）。
5.D.15 | 支持多个户外照明网络 | 供应商要说明CMS可支持的TALQ认证户外照明网络或OLN组件的数量限制。
5.D.16 | TALQ认证 | CMS要通过了TALQ联盟规范2.6（或更高版本）的认证。CMS要支持通过了TALQ 2.1（或更高版本）认证的兼容户外照明网络。
多年来，我们一直致力于TALQ测试流程、认证流程和认证测试工具的开发与改进，以确保互操作性和最大限度地降低给城市带来的风险。
所有TALQ官方认证产品均可查阅TALQ网站
www.talq-consortium.org